**Большой зал:**

Пульт ETC ION (v2.5.0.9.0.63) – 2 потока DMX 512

В планшете сцены 10 регулируемых, 10 прямых включений, 6 DMX outs(3pin) по периметру сцены.

**Боковые ложи в зале**

По 8 регулируемых и 2 прямых включения с каждой стороны.

По 1 DMX out (3pin) с каждой стороны

Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom 4 шт.\*575w

Мини профильный прожектор Spotlight mini profile Zoom 4шт.\*300w

Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX - 4шт

Театральный прожектор Spotlight CombiPC 4 шт. \*500w

**Ферма вынос в зале**

Световой прибор Briteq BT-W91L3 – 4шт.

Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 2шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour 19с0 4шт.750w

Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX – 2шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom 2шт.\*575w

Театральный прожектор Spotlight CombiPC 4 шт. \*500w

**Галереи сцены** L&R

По 8 регулируемых и 2 прямых включения с каждой стороны.

По 1 DMX out (3pin) с каждой стороны

**1-й софит сцена**

2 потока DMX 512

25 прямых и 19 регулируемых включений

Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 5шт.

Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX – 2шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom 4 шт.\*575w

Профильный прожектор Spotlight FresneLED C100 NW DMX – 4шт.

**2-й софит сцена**

2 потока DMX 512

25 прямых и 10 регулируемых включений

Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 4шт.

Световой прибор Clay Paky Alpha SPOT HPE 300 – 4шт.

Световой прибор Ayrton Arcaline 2 3G – 6 шт.

Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX - 2шт.

**Малый зал:**

Пульт

ETC Element

Подключение: 15 регулируемых, 6 прямых включений

Вынос 1-я линия L&R

Театральный прожектор 2шт\*500w

Светодиодный Splash-2 - 2шт.

Вынос 2-я линия

PAR 56 6шт. 3w

Театральный прожектор 2шт. 500w

Мини профильный прожектор 2шт. 300w

MiniSpot 1шт. 300w

**Сцена**

PAR 56 2шт. 3w

MiniSpot 4шт. 300w

**Сцена** L&R

MiniSpot 2шт.\*300w

**Выездной комплект:**

ПО SunLite 2, 12Ch.

Plano Spot Led – 16шт.

4 - T-образных штатива.

Пульт – ноутбук или DMX console LITE PUTE CX 1204

**Перечень светового оборудования « ГАУК Сахалинский театр кукол»**

Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 11шт

Световой прибор Briteq BT-W91L3 – 15шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour 19с0 - 6шт.750w

Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX – 12шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom - 20шт.\*575w

Театральный прожектор Spotlight CombiPC - 10 шт. \*500w

Мини профильный прожектор Spotlight mini profile Zoom - 8шт.\*300w

Профильный прожектор Spotlight FresneLED C100 NW DMX – 12шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour 90с0 - 4шт.750w

Световой прибор Clay Paky Alpha SPOT HPE 300 – 4шт

Световой прибор Ayrton Arcaline 2 3G – 12 шт.

Профильный прожектор ETC SourceFour 14с0 - 4шт.750w

Профильный прожектор Spotlight Fresne – 10шт. \*500w

PAR 56 6шт. - 3w

MiniSpot PC - 10шт.\*300w

MiniSpot FN - 10шт.\*300w