|  |  |
| --- | --- |
| **Название площадки**  **Основная сцена (Большой зал)** | |
| **Светотехническое оборудование** | |
| автор проекта |  |
| основные поставщики |  |
| пульт (модель, год установки) | Zero 88, Solution XL (2013 г.) |
| количество линий | 48 |
| тип штепсельных подключений | евровилка |
| допустимая мощность | 3,5 кВт |
| наличие регулируемых включений на софитах | 12+20 |
| наличие регулируемых включений на галереях | 8 |
| наличие регулируемых включений на порталах | 8 |
| количество выносных софитов | 2 |
| количество прожекторов следящего света (пушки) | 1 |
| наличие линий управления dmx (да/нет) | да |